**АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

403881 Волгоградская область Камышинский район п. Мичуринский ул. Совхозная строение 23а Телефон: (884457) 3-75-93 Факс: (884457) 3-70-39 E-mail: adm\_michur@mail.ru ОКАТО: 18218822000 ИНН: 3410004501 КПП: 341001001 ОКПО: 10542601 ОКТМО: 18618422 ОГРН: 1053453069130 Казначейский счет (р/сч ) 03231643186184222900 ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД БАНКА РОССИИ УФК по Волгоградской области г. Волгоград Единый казначейский счет (к/сч) 40102810445370000021 БИК ТОФ (БИК): 011806101

№ от 2023г. Начальнику 29 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС

Главного управления МЧС России

по Волгоградской области

майору внутренней службы

И.В. Макарову

В ответ на Ваше письмо № б/№ от 25.04.2023г. администрация Мичуринского сельского поселения предоставляем данные для обобщения и передачи информации ООО НВЦ для внесения изменений в генеральный план.

1.Характеристики наружного противопожарного водоснабжения:

**- на территории п. Мичуринский находятся шесть гидрантов по адресам:**

ул. Совхозная 4а – соответствует требованиям, в рабочем состоянии, 100 кольцевая

ул. Совхозная 7б – соответствует требованиям, в рабочем состоянии, 100 кольцевая

ул. Совхозная 14 – соответствует требованиям, в рабочем состоянии, 100 кольцевая

ул. Совхозная 39 – соответствует требованиям, в рабочем состоянии, 100 кольцевая

ул. Северная 7а - соответствует требованиям, в рабочем состоянии, 100 кольцевая

ул. Садовая 1 - соответствует требованиям, в рабочем состоянии, 100 кольцевая.

**- на территории с. Ельшанка находится один пожарный водоем по адресу:**

 район ул. Центральная – источник наружного противопожарного водоснабжения исправен, недостатков нет, общий запас воды 60 куб.м., соответствует требованиям.

**- на территории х.Торповка находится один пожарный водоем по адресу:**

район ул. Молодежная – источник наружного противопожарного водоснабжения исправен, недостатков нет, общий запас воды 60 куб.м., соответствует требованиям.

**- на территории с.Веселово находится три пожарных водоема по адресу:**

район ул.Степная - источник наружного противопожарного водоснабжения исправен, недостатков нет, общий запас воды 120 куб.м., соответствует требованиям,

торец ул. Пролетарская - источник наружного противопожарного водоснабжения исправен, недостатков нет, общий запас воды 100 куб.м., соответствует требованиям,

ул.Пролетарская д. 8 - источник наружного противопожарного водоснабжения исправен, недостатков нет, общий запас воды 100 куб.м., соответствует требованиям,

**- на территории с.Тихомировка противопожарное водоснабжение не предусмотрено,**

так как число жителей менее 50 человек.

**-на территории с.Дворянское находится один пожарный водоем и пожарный пирс на естественном водоеме (р.Иловля) по адресу:**

ул.Садовая 4 - источник наружного противопожарного водоснабжения исправен, недостатков нет, общий запас воды 70 куб.м., соответствует требованиям,

на естественном водоеме (р.Иловля) – запас воды не ограничен.

**2.Пожаро-взрывоопасные объекты:**

-Разведочное бурение ООО «Первая Буровая Компания» между с. Дворянское и

с. Тихомировка в районе кладбища (с. Тихомировка).

Глава Мичуринского сельского поселения Кельн А.Ю.

Исполнитель: Верник Т.И. т. 3-75-93